## 生殖医学科+显微镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 生殖医学科 | 设备名称 | 显微镜 | 型号 | C-N6 ESD | 品 牌 | 尼康 | 序列号
谈判原因 | 目镜损坏
解决办法 | 更换目镜
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+冷光源
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 内窥镜冷光源 | 型号 | OTV-S190 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 氙气灯泡损坏
解决办法 | 更换氙气灯泡
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+超声刀能量系统
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 超声刀能量系统 | 型号 | USG-400（WB91051C） | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 功率板故障
解决办法 | 更换功率板
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 放射科+防护门
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 放射科 | 设备名称 | 防护门 | 型号 | 品 牌 | 序列号
谈判原因 | 电机轨道、门头罩故障
解决办法 | 更换电机轨道、门头罩
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 | 电 话
其他服务 | [5 empty] | 日 期

## 急诊科+呼吸机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 急诊科 | 设备名称 | 呼吸机 | 型号 | 840 | 品 牌 | PB | 序列号
谈判原因 | 流量传感器损坏
解决办法 | 更坏流量传感器
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期