附件：响应产品耗材报价清单，一式七份，加盖公章（多页请加盖骑缝章），单独封装并在封口处加盖公司公章。请各位响应人须按表格样式，提交U盘拷贝Excel电子版报价明细一份。

报价清单格式要求如下表：

昆明医科大学口罩集中带量采购报价清单一览表           年  月  日

| 序号 | 产品名称 | 添加剂/附加物 | 注册证号 | 品牌 | 生产企业 | 规格/型号 | 计价单位 | 最高限价（元） | 单价（元） | 最终报价（现场填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血清分离管 | 无添加剂、无附加物 红色（螺纹帽/普通帽） |  |  |  |  | 根 | 0.5 |  |  |
| 2 |  | 促凝剂、无附加物 红色（螺纹帽/普通帽） |  |  |  |  | 根 | 0.5 |  |  |
| 3 |  | 促凝剂、分离胶 金黄色（螺纹帽/普通帽） |  |  |  |  | 根 | 0.55 |  |  |
| 4 | 急诊生化管 | 肝素锂、无附加物 绿色（螺纹帽/普通帽） |  |  |  |  | 根 | 0.5 |  |  |
| 5 |  | 无任何添加剂白管（螺纹口帽） |  |  |  |  | 根 | 0.5 |  |  |
| 6 |  | EDTA 二钾盐 紫色（螺纹帽/普通帽） |  |  |  |  | 根 | 0.5 |  |  |
| 7 | 凝血功能检测管 | 柠檬酸钠9:1 浅蓝色（螺纹帽/普通帽） |  |  |  |  | 根 | 0.5 |  |  |
| 8 | 血沉管 | 柠檬酸钠4:1 黑色（螺纹帽/普通帽） |  |  |  |  | 根 | 0.5 |  |  |
| 9 | 血糖管 | 氟化物/草酸盐 灰色（螺纹帽/普通帽） |  |  |  |  | 根 | 0.5 |  |  |

公司名称（盖章）：                                          加权报价（依据采购文件计算）：            最终加权报价：

签字确认以最终报价为准，是否能承诺全国最低价，是□    否□。            授权业务代表现场签字确认：

法人签字：                  联系电话：                                   现场签字日期：2022年     月      日

备注：（不需打印备注）

1、请各位响应人按照报价单格式进行报价，不得随意改动。

2、产品名称严格按照医疗注册证名称填写，保证合同、注册证、实物三者名称一致。

参数要求：1.每个品规至少能提供13*75mm，13*100mm，血沉管（8*120mm，13*75mm）两种规格；2.采血管帽：能提供螺旋帽和普通帽采血管；3.PET材质；4.采血管管壁厚度≥0.9mm；5.所有产品均需提供灭菌管；6.血凝管（柠檬酸纳，蓝头管）为双层管；7.黄头管使用进口分离胶（提供证明材料）；8.可依用户所在地海拔提供相应的专用管；9.黄头管（带分离胶和促凝剂管）室温条件下，以3500—4000转/分，离心12分钟，可形成清晰的血清层、分离胶层、血球层，血清层表面无漂浮物；10.灭菌方式不做特殊要求；11.不限制标签为透明标签；12.执行标准：YY0314-2007和WS/T224-2018。