{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["服务器清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"服务器清单","index":0,"n_rows":49,"n_cols":7,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,6],[42,0,42,6]]}
["HIS系统硬件清单"]
["序号","设备位置","用途","类型","型号","序列号","服务类型"]
[1,"C1-01 12U","机房环境监控服务器","服务器","MU112","Cser12122110","第三方维保服务"]
[2,"C2-01 23U","银医卡银行端服务器","服务器","IBM X3250 M4","06TKTN7","第三方维保服务"]
[3,"C2-01 20U","备用","服务器","IBM X3250 M4","06VGYD9","第三方维保服务"]
[4,"C2-01 17U","银医卡前置机","服务器","IBM X3250 M4","06VGYC7","第三方维保服务"]
[5,"C2-01 1-7U","VIP排队叫号","服务器","DELL optiplex 3010","2FX5BX1","第三方维保服务"]
[6,"C2-02 13U","HIS测试库服务器","服务器","IBM X3250 M4","06ZNTT1","第三方维保服务"]
[7,"C2-02 11U","360天擎管理系统（奇安信杀毒）","服务器","IBM X3250 M4","06ZNTF8","第三方维保服务"]
[8,"C2-03 34-35U","省平台传输服务器","服务器","Lenovo X3650 M5","J33ZYY3","第三方维保服务"]
[9,"C2-03 29-30U","（新）分级诊疗茗云科技","服务器","Lenovo X3650 M5","J340RZG","第三方维保服务"]
[10,"C2-03 26-27U","新域控云科技 ","服务器","Lenovo X3650 M5","J33WTGL","第三方维保服务"]
[11,"C2-03 23-24U","360-纳龙心电","服务器","Lenovo X3650 M5","J33WTH1","第三方维保服务"]
[12,"C2-03 18-19U","新支付宝","服务器","Lenovo X3650 M4","J1033B","第三方维保服务"]
[13,"C2-03 12-13U","东华平台服务器","服务器","Lenovo X3650 M5","J32C3CG","第三方维保服务"]
[14,"C2-03 9-10U","生殖医","服务器","Lenovo X3650 M5","J32CP5K","第三方维保服务"]
[15,"C3-03 27U","杀毒服务器","服务器","IBM X3250 M4","06ZMTT9","第三方维保服务"]
[16,"C3-03 20-21U","杏林感控系统","服务器","IBM X3650 M5","J33YLFR","第三方维保服务"]
[17,"C3-04 20-21U","病例系统","服务器","Lenovo X3650 M5","J34003R","第三方维保服务"]
[18,"C3-04 17-18U","处方审计备用","服务器","Lenovo X3650 M5","J34HVG0","第三方维保服务"]
[19,"F-03 1-9U","新农合服务器","服务器","HP ML330G6","CNG149SGR3","第三方维保服务"]
[20,"C4-01 19-22U","HISSERVER7","服务器","IBM X3850 X5",683633,"第三方维保服务"]
[21,"C4-01 9-12U","Sangfor acloud","服务器","IBM X3850 X5","06E1591","第三方维保服务"]
[22,"C4-02 19-22U","HISSERVER5","服务器","IBM X3850 X5","06E1593","第三方维保服务"]
[23,"C4-02 9-12U","HISSERVER6","服务器","IBM X3850 X5","06E1592","第三方维保服务"]
[24,"C4-03 19-22U","HISSERVER3","服务器","IBM X3850 X5","06E1589","第三方维保服务"]
[25,"C4-03 9-12U","pacs-test","服务器","IBM X3850 X5","06E1597","第三方维保服务"]
[26,"C4-04 19-22U","HISServer1","服务器","IBM X3850 X5","0683630","第三方维保服务"]
[27,"C4-04 9-12U","Sangfor acloud","服务器","IBM X3850 X5","06C2094","第三方维保服务"]
[28,"J3-01 10-13U","DB-2","服务器","IBM X3850 X6","06CW701","第三方维保服务"]
[29,"J3-02 20-21U","WINDOWS-F1H3V2L","服务器","IBM X3650 M4","06APLHP","第三方维保服务"]
[30,"J3-02 17-18U","WINDOWS-2334HU3","服务器","IBM X3650 M4","06APLKV","第三方维保服务"]
[31,"J3-02 14-15U","WINDOWS-92PCOCD","服务器","IBM X3650 M4","06APLMD","第三方维保服务"]
[32,"J3-02 10-13U","DB-1","服务器","IBM X3850 X6","06CW699 ","第三方维保服务"]
[33,"J4-01 21-24U","HISSERVERA","服务器","IBM 750","06C562P","第三方维保服务"]
[34,"J4-01 16-17U","HIS存储","存储","NetAppE2700","721630500462","第三方维保服务"]
[35,"J4-02 36U","交换机","交换机","IBM B24","10123VY","第三方维保服务"]
[36,"J4-02 34U","交换机","交换机","IBM B24","10123KG","第三方维保服务"]
[37,"J4-02 21U","HMC","服务器","IBM X3550 M3 ","103EA8C","第三方维保服务"]
[38,"J4-02 3-5U","数据库存储","存储","IBM DS5052","78K1FM5","第三方维保服务"]
[39,"J4-03 21-24U","HISSERVERB","服务器","IBM 750","06C54AP","第三方维保服务"]
[]
["数据库维护部分"]
["序号","用途","IP","数据库类型","备注"]
[1,"互联网影像调阅服务器","10.4.132.150","MySQL","内网"]
[2,"全文检索应用1","10.4.132.193","ORACLE","内网"]
[3,"Portal数据库服务器","10.4.132.198","MySQL","内网"]
[4,"移动护理数据库服务器","10.4.132.216","ORACLE","内网"]
[5,"海口分院检验收检服务器","10.4.132.225","MySQL","内网"]