双层波浪防褥疮床垫详细需求

产品名称：双层波浪防褥疮床垫

规格：

90cm*200cm*10cm±10%

技术参数：

≥6cm记忆海绵+4cmPU高回弹海绵，平织布贴合防水TPU

产品特点:

1.波浪型记忆海绵给予您零压力太空级睡眠，无添加任何有害物质，无甲醛无重金属，防霉抗菌；

2.高级释放压力，让身体与床垫的接触压力能均匀分散，大大减少压疮产生机会，让患者安心使用；

3.复合型机构底层采用PU高回弹泡棉给予身体安稳支撑；

4.面料特别采用平滑平织布，底面贴合防水TPU，防水透气，平滑平织布不易与皮肤产生剪切摩擦。

适用人群：

- 1.因年长而长期卧床的老人；

- 2.因意外事故或疾病卧床的任何人；

- 3.因其他原因导致活动少，卧床时间长的任何人。