- 病理组织包埋机技术参数

主要技术参数：

- 1.展开台尺寸：长×宽×深 127×83.5×5（MM）

- 2.工作台面高度：7CM

- 3.工作台尺寸：长×宽×深 518×93.5×5（MM）

- 4.主蜡缸尺寸：长×宽×深 390×200×77（MM）

- 5.保温缸尺寸：长×宽×深 285×156×35（MM）*2

- *6.制冷范围：室温～-30℃，冷台尺寸：长×宽×深568×404×415MM

- *7.熔蜡缸、保温缸、流蜡管、工作台、展开台加热范围：室温～85℃可调

8.电源：AC220V±10%  50Hz±1Hz。

9.功耗≤800W