昆明医科大学第二附属医院维修咨询表

|  | 资产编号 | 故障设备信息 | 故障现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| WX2025092201 | ZCKP020220400100025 | 模块化3D高清摄像系统:karl storz,型号:26605BA，SN号:18335。 | 物镜端导光纤维磨损凹陷，图像偏暗，影响手术。 |
| 解决方案 |  |  |  |
| 报价 |  | 质保期 |  |
| 公司及联系电话 |  |  |  |